（別紙４の２）

チェックリスト（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス（ZEH））

申請者氏名

該当するものにチェックを記載してください。

なお、補助対象となるには、本チェックリストの各項目を原則全て満たす必要があります。

| □ | 整備する設備は、商用化され、導入実績があるものであること。また、中古設備は、原則、補助対象外とする。 |  |
| --- | --- | --- |
| □ | 対象事業により取得した温室効果ガス排出削減効果についてJ-クレジット制度への登録を行わないこと。 |  |
| □ | 補助金の交付対象経費と重複して、国の他の補助金等の交付を受けないこと。 |  |
| □ | 太陽光発電設備等の再エネ設備を導入すること。 |  |
| □ | 事業実施主体は、新築戸建住宅の建築主、又は新築戸建建売住宅（建売を前提に建築され、一度も登記されたことのない住宅）の購入予定者となる個人であること。 |  |
| □ | 交付対象は、事業実施主体（新築戸建建売住宅の販売者となる法人の場合を除く。）が常時居住する住宅であり、専用住宅であること（ただし、住宅の一部に店舗等の非住居部分がある場合は、住居部分がZEHの基準を満たすこと。） |  |
| □ | ZEHのエネルギー使用状況に関する調査・分析等のため、環境省に対する必要な情報提供に協力すること。 |  |
| □ | ZEHロードマップにおける『ZEH』の定義を満たしていること。 |  |
| □ | （a） | 住宅の外皮性能は、地域区分毎に定められた強化外皮基準（UA値）以上であること。（建築物省エネ法の地域区分 区分１～２：0.40以下、区分３：0.50以下、区分４～７：0.60以下、区分８：無し） ※北茨城市・・・区分５ |
| □ | （b） | 設計一時エネルギー消費量は、再エネ等を除き、基準一次エネルギー消費量から20％以上削減されていること。（※１） |
| □ | （c） | 太陽光発電設備等の再エネ発電設備を導入すること。 （売電を行う場合は、全量買取方式ではなく、余剰買取方式によること。本交付金により再エネに係る設備を当該住宅に導入する場合には、国実施要領によることとする。） |
| □ | （d） | 設計一次エネルギー消費量は、再エネ等を加えて、基準一次エネルギー消費量から100％以上削減されていること。（※１ ※２） |
| □ | 申請する住宅について、省エネルギー性能表示にて、『ZEH』であることを示す証書を取得すること。（※３） |  |

※１ 本事業では、交付対象住宅がZEHの場合、北側斜線制限（２階建以上の住宅に影響が生じる場合）の対象となる用途地域等であって、敷地面積が85㎡未満である土地に建築される住宅（平屋建ての場合を除く）に建築される住宅に限り、ZEH Oriented も交付対象とする。この場合において、設計一次エネルギー消費量は、再エネ等を除き、基準一次エネルギー消費量から20％以上削減されている必要がある。

※２ エネルギー計算は、建築物省エネ法に基づく「建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令（平成28年経済産業省・国土交通省令第１号。以下「建築物エネルギー消費性能基準」という。）」に準拠するものとする。また、エネルギー計算は空調（暖房・冷房）、給湯、換気、照明に係る各設備に関する一次エネルギー消費量に限定し、「その他一次エネルギー消費量」は除く。

※３ 再エネ等を加えて100％以上一次エネルギー消費量が削減されていることの計算においては、売電分の創エネルギーを計算に含む。